## Sheet1
龙川县中医院医疗设备维保服务项目调研价格信息表
报价公司：
服务设备名称 | 品牌及型号 | 设备启用日期 | 数量/单位 | 维保服务期限 | 维保服务内容 | 年费报价 | 备注
放射诊疗设备一批 | 联影、东软、西门子、GE | 2010年-2021年 | 4台 | 一年 | 内容包含设备巡检、预防性维护、故障维修、配件更换、质控管理等。响应机制：提供24小时×365天应急响应服务，响应时间为在收到甲方或最终用户报修电话后2小时，用各种可能的手段或方式开始排除医疗设备故险，重大故障当日解决。保证设备年开机率≥95% 巡检计划：一年四次巡检保养，制定季度巡检方案，检查设备运行参数、机械部件磨损、电气安全及影像质量，并提交巡检报告。 配件管理：建立原厂配件库，确保部件及时更换，普通配件24小时内到场，重大配件48小时内到场，千元一下配件包含维保合同内；西门子胃肠DR配件包含在维保合同内，除球管外。 | 报名公司填报 | 请报名公司提交具体方案
联系人：
联系电话：
报价日期：